# Grundelement Aufsatzsystem Typ Standard

HIEBER Betonlichtschacht Typ Standard (Aufsatzsystem) Grundelement mit integrierter Lichtschachtbefestigung zur einfachen Montage mit Schraubsystem an Kellerfenstersystem Typ Solitär Thermo

Abmessungen Grundelement (lichtes Innenmaß)

Breiten x Wandabstand in cm: 80x51 cm / 100x51 cm

Höhen in cm: 40cm / 50 cm

Wandstärke: 6 cm

Bodenausstattung:

☐ohne Boden

☐mit Boden und Ablaufmuffe DN 50

Befestigung:

☐Befestigung an Kellerfenster

☐Befestigung direkt an Betonwand

(mittels seitliche Laschen zur systemunabhängigen Montage)

☐Befestigung auf Außendämmung für Dämmung __ mm

Gitterrostabdeckung:

☐Gitterrost verzinkt, begehbar, MW 30/30 oder 30/10

☐Gitterrost verzinkt, PKW-befahrbar, MW 30/30 oder 30/10

☐Zarge und Gitterrost verzinkt, begehbar, MW 30/30 oder 30/10

☐Zarge und Gitterrost verzinkt, PKW-befahrbar, MW 30/30 oder 30/10

Sicherungsketten:

☐Standard

☐Einbruchschutz

☐Schnelllösbar

Fabrikat:

HIEBER® Betonfertigteilwerk GmbH

Telefon: 08291 1883-0

E-Mail: info@hieber-beton.de

Internet: www.hieber-beton.de