# Bogentreppe, nach Maß

Fertigteiltreppe, Bogentreppe, System HIEBER

Liefern und nach Angabe des Herstellers montieren

von Stahlbetonfertigteiltreppen, gewendelt, Bogentreppe als Einzelanfertigung, nach Maß gefertigt,

System HIEBER, für bauseitigen Belag

Unterseite handgescheibt, Rest schalungsglatt,

Betonqualität: Qualitätsbeton C30/37, nach DIN 1045 und EN 206-1,

EN13747, EN14843, EN14991, EN14992

Lieferwerke:

HIEBER BETONFERTIGTEILWERK GMBH

D-86441 Wörleschwang

Telefon +49 (0) 82 91 / 18 83-0,

Fax +49 (0) 82 91 / 18 83-40

www.hieber-beton.de

oder:

HIEBER BETONFERTIGTEILWERK GMBH [&] CO.

D-04523 Pegau (bei Leipzig)

Telefon +49 (0)3 42 96 / 983-0, Fax +49 (0)3 42 96 / 983-40

Maße: (nach Planerangabe)

Treppenhausbreite:

Laufbreite:

Anzahl der Steigungen:

Steigungsverhältnis: (nach Planerangabe)

Plattendicke:

Beschaffenheit:

- für bauseitigen Belag

(wir beraten und informieren Sie gerne)

liefern und entsprechend der Versetzanleitung des Herstellers HIEBER, Wörleschwang, Telefon +49 (0) 82 91-18 83 0, Fax +49 (0) 82 91)18 83 40, www.hieber-beton.de, montieren