# HIEBER-THERM Dreh-Kipp-Wechseleinsatz 100x62,5 cm

HIEBER-Therm Dreh-/Kipp-Wechseleinsatz für HIEBER-Therm Leibungsrahmen,

incl. Befestigungsmaterial und Griffolive.

4-Kammerprofil im Softline-Design

2-fach Wärmeschutzverglasung Ug-Wert 1,1 W/(m²K),

Glasfläche 0,282 m²,

reinweiße Oberfläche,

liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Fabrikat: HIEBER-Therm Dreh-/Kippflügel oder gleichwertig.

liefern und entsprechend der Versetzanleitung des Herstellers HIEBER Wörleschwang,

Telefon +49 82 91 1883-0,

Telefax +49 82 91 1883-40,

www.hieber-beton.de, montieren

Anschlag: DIN-L oder DIN-Rechts

passend für Leibungsrahmen 100x62,5 cm

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |