# SOLITÄR - Fenstereinsätze Klappfenster mit 24 mm Isolierglas

SOLITÄR - Fenstereinsätze Klappfenster, 24 mm Isolierglas (1,0)

Fenstereinsatz für Wechselzarge Typ SOLITÄR Thermo (oder: SOLITÄR Thermo PLUS).

Kippfenster als Klappfenster mit 24 mm Wärmeschutzglas (UG=1,0 W/m²K), stabiles 5-Kammer-Profil,

liefern und entsprechend der Versetzanleitung des Herstellers HIEBER, Wörleschwang,

Telefon +49 8291 1883-0, Telefax +49 8291 1883-40,

www.hieber-beton.de, einbauen (Schraubsystem)

Farbe Fenstereinsatz: weiß

Fenstergröße in cm:

Standard-Abmessungen:

Lichte Maße (BreitexHöhe in cm):

(80/60) (100/60) (100/80) (100/100) cm, 1flügelig

Mindestglasfläche von _____cm2

mind. Glasfläche in cm und cm2:

80/60 = 60,5x40,2cm (2432cm2)

100/60 = 80,5x40,2cm (3236cm2)

100/80 = 80,5x60,2cm (4846cm2)

100/100 = 80,5x80,2cm (6456cm2)

(Bitte Glasfläche beachten. Bei Hieber bis zu ca. 50 % mehr Glasfläche als andere Anbieter).