# Kellerfenster Kipp in Holzfertigschalung

HIEBER-Holzschalungsfenster mit Kunststofffenster Kippfenster, 14 mm Isolierverglasung für unbeheizte Kellerräume, als einbaufertiges Systembauteil- liefern und entsprechend der Versetzanleitung des Herstellers HIEBER, Wörleschwang,

Telefon +49 82911883-0, Telefax +49 8291 1883-40,

www.hieber-beton.de, einbauen.

Farbe: weiß

Fenstergröße in cm:

Standard-Abmessungen:

Lichte Maße (BreitexHöhe in cm):

(80/60) (100/60) (100/80) (100/100)cm, 1flügelig

Wandstärke in cm:

(20, 24, 25, 30, 36.5 cm)

(Sonderwandstärken möglich)