# Treppe gewendelt, nach Maß, Typ HIEBER

Fertigteiltreppe gewendelt, System HIEBER

Liefern und nach Angabe des Herstellers montieren

von Stahlbetonfertigteiltreppen, gewendelt, als Einzelanfertigung, nach Maß gefertigt,

1/4 (oder 1/2) gewendelt,

System HIEBER, für bauseitigen Belag

Unterseite handgescheibt, Rest schalungsglatt,

Betonqualität: Qualitätsbeton C30/37, nach DIN 1045 und EN 206-1,

EN13747, EN14843, EN14991, EN14992

Lieferwerke:

HIEBER BETONFERTIGTEILWERK GMBH

D-86441 Wörleschwang

Telefon +49 (0) 82 91 / 18 83-0,

Fax +49 (0) 82 91 / 18 83-40

www.hieber-beton.de

oder:

HIEBER BETONFERTIGTEILWERK GMBH [&] CO.

D-04523 Pegau (bei Leipzig)

Telefon +49 (0)3 42 96 / 983-0, Fax +49 (0)3 42 96 / 983-40

Maße: (nach Planerangabe)

Treppenhausbreite:

Laufbreite:

Anzahl der Steigungen:

Steigungsverhältnis: (nach Planerangabe)

Plattendicke:

Beschaffenheit:

- für bauseitigen Belag

(wir beraten und informieren Sie gerne)

liefern und entsprechend der Versetzanleitung des Herstellers HIEBER, Wörleschwang, Telefon +49 (0) 82 91-18 83 0, Fax +49 (0) 82 91)18 83 40, www.hieber-beton.de, montieren