# Aussentreppe, gerade, nach Maß, Typ HIEBER

Fertigteiltreppe gerade, System HIEBER als Aussentreppe

Liefern und nach Angabe des Herstellers montieren

von Stahlbetonfertigteiltreppen, gerade als Einzelanfertigung,

Unterseite handgeglättet, Rest schalungsglatt, oberflächenfertig

inkl. Luftporenbildner für erhöhte Frost- und Tausalzbeständigkeit, inkl. Hydrophobieren der Oberflächen.

System HIEBER

Betonqualität: Qualitätsbeton C30/37, nach DIN 1045 und EN 206-1,

EN13747, EN14843, EN14991, EN14992

Lieferwerke:

HIEBER BETONFERTIGTEILWERK GMBH

D-86441 Wörleschwang

Telefon +49 (0) 82 91 / 18 83-0,

Fax +49 (0) 82 91 / 18 83-40

www.hieber-beton.de

oder:

HIEBER BETONFERTIGTEILWERK GMBH [&] CO.

D-04523 Pegau (bei Leipzig)

Telefon +49 (0)3 42 96 / 983-0,

Fax +49 (0)3 42 96 / 983-40

Maße: (nach Planerangabe)

Laufbreite:

Treppenhausbreite:

Anzahl der Steigungen:

Steigungsverhältnis: (nach Planerangabe)

Plattendicke:

Beschaffenheit:(Auswahl treffen)

- Sichtbetontreppe gemäß Merkblatt über Sichtbetonflächen von Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton (Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e.V.)

- mit eingebauter Protektorschiene (als Antirutsch, R10)

- Betonoberfläche mit rutschhemmender Oberfläche R12 (Gitterstruktur), belastbar in Längs- und Querrichtung.

- mit Matrizenoberfläche Typ ___

- Oberfläche sandgestrahlt

- Oberfläche gestockt

- mit Stockstreifen

- Sonstiges

- mit Podestverlängerung unten (oben): Maße:___cm

(wir beraten und informieren Sie gerne)

liefern und entsprechend der Versetzanleitung des Herstellers HIEBER, Wörleschwang,

Telefon +49 (0) 82 91-18 83 0,

Fax +49 (0) 82 91)18 83 40, www.hieber-beton.de, montieren