# Fixer Zargenaufsatz

Fixer Zargenaufsatz als Stahlaufsatzelement für alle Betonlichtschächte aus dem Hause HIEBER,

3-seitig, feuerverzinkt und begehbar.

Fixer Zargenaufsatz wird in Innenfalz gesteckt und der Gitterrost wird in den Zargenaufsatz eingelegt. (siehe Standardgrößen Gitterrost).

Liefern und entsprechend der Versetzanleitung des Herstellers HIEBER, Wörleschwang

Telefon +49 8291 188-0, Fax +49 8291 1883-40, www.hieber-beton.de, montieren.

Maschenweite: 30x30 mm oder 30x10 mm

Aufsatzhöhe: 5 cm bis 12 cm

Passend für alle Hieber-Betonlichtschächte:

(Standardinnenmaße Hieber Betonschacht: 80/50 cm, 80/60 cm, 100/50 cm, 100/60cm, 125/50 cm, 125/60 cm)